## 工事費計算書
（二号様式）-1 | [6 empty] | 頁
工 事 費 計 算 書
工 事 費 一 金 |  | 円 也
但し、七尾商工会議所 トイレ洋式化・手洗い自動水栓化工事
出 来 高
名 称 | 概 要 |  | 数 量 | 金 額 | ％ | 金 額 | 備 考
Ａ．直接工事費 |  |  | 一式
小計
Ｂ．共通仮設費 |  |  | 一式
Ｃ．諸経費 |  |  | 一式
Ｄ． 工 事 価 格 | [5 empty] | A+B+C
Ｅ．消費税相当額 |  |  | 一式 |  |  | 10%
Ｆ．工事費計 | [5 empty] | D+E
総計

## 集計
（ 三号様式） | [9 empty] | 1頁
|  | 設 計 | 令和 年 月 日 |  |  |  | 設 計 者
設 計 内 訳 書 |  | 建設場所 |  | 七尾市三島町 地内
工 事 費 一 金 | 0 | 円 也
但し、七尾商工会議所 トイレ洋式化・手洗い自動水栓化工事
出 来 高
名 称 | 品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要 |  | 単位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | ％ | 金 額 | 備 考
産廃処分費 | 建築 |  | 式 |  | 1
直接工事費
建築+設備 |  |  | 式 |  | 1
直接工事費 計
合 計 |  |  | 式

## 建築３号
（ 三号様式） | [9 empty] | 2頁
|  | 設 計 | 令和 年 月 日 |  |  |  | 設 計 者
設 計 内 訳 書 |  | 建設場所 |  | 七尾市三島町 地内
工 事 費 一 金 |  | 円 也
但し、七尾商工会議所 トイレ洋式化・手洗い自動水栓化工事の内、直接工事費
出 来 高
名 称 | 品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要 |  | 単位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | ％ | 金 額 | 備 考
１．直接仮設工事 |  |  | 式 |  | 1
２．解体工事 |  |  | 式 |  | 1
３．鉄筋工事 |  |  | 式 |  | 1
４．型枠工事 |  |  | 式 |  | 1
５．ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 |  |  | 式 |  | 1
６．防水工事 |  |  | 式 |  | 1
７．タイル工事 |  |  | 式 |  | 1
８．金属工事 |  |  | 式 |  | 1
９．左官工事 |  |  | 式 |  | 1
１０．金属製建具工事 |  |  | 式 |  | 1
１１．塗装工事 |  |  | 式 |  | 1
１２．内装工事 |  |  | 式 |  | 1
（ 三号様式） | [9 empty] | 3頁
出 来 高
名 称 | 品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要 |  | 単位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | ％ | 金 額 | 備 考
１３．電気工事 |  |  | 式 |  | 1
１４．衛生器具設備 |  |  | 式 |  | 1
１５．給水設備工事 |  |  | 式 |  | 1
１６．排水通気設備工事 |  |  | 式 |  | 1
１７．換気設備 |  |  | 式 |  | 1
１８．撤去工事 |  |  | 式 |  | 1
計

## 建築４号
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 4 頁 | #REF!
出 来 高
| 名 称 | 品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要 | 単位 | 数 量 | 数 量 | 金 額 | 備 考
１．直接仮設工事
軒天改修
| 墨出し | 外壁改修 | ㎡ | 43.6 |  | 0
軒天改修
| 養生 | 外壁改修 | ㎡ | 43.6
軒天改修
| 整理清掃後片付け | 外壁改修 | ㎡ | 43.6
内部改修
| 墨出し | 複合改修 | 床㎡ | 94.7 |  | 0
内部改修
| 養生 | 複合改修 | 床㎡ | 94.7 |  | 0
内部改修
| 整理清掃 | 複合改修 | 床㎡ | 94.7 |  | 0
| 養生 | 搬出入路部分 | ㎡ | 112 |  | 0
| 整理清掃後片付け | 搬出入路部分 | 床㎡ | 112 |  | 0
0
階高4.0m以下
| 内部仕上足場 | 脚立足場 | 床㎡ | 94.7
| 仮設材運搬 | 内部仕上足場 | 床㎡ | 94.7 |  | 0
0
| 軒天改修 | 高さ22m未満
| 外部枠組本足場 | 手摺先行足場 W=900 | 架㎡ | 38.0 |  | 0
軒天改修
| 安全手摺 | 手摺先行足場用 | ｍ | 6.0
| 軒天改修 | 防炎1類
| 災害防止 | ﾈｯﾄ養生ｼｰﾄ張 | 架㎡ | 38.0
| 軒天改修 | W=900
| 仮設材運搬 | 外部枠組本足場 | 架㎡ | 38.0
軒天改修
| 仮設材運搬 | 安全手摺 手摺先行足場 | ｍ | 38.0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 5 頁
出 来 高
| 名 称 | 品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要 | 単位 | 数 量 | 数 量 | 金 額 | 備 考
２．解体工事
0
ﾓﾙﾀﾙ面
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ | 厚20-30程度 | ｍ | 36.4 |  | 0
ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ土間解体 | 厚100-150 | ㎡ | 5.6 |  | 0
下地ﾓﾙﾀﾙ共 厚30程度
| 床 ﾀｲﾙ撤去 | 集積共 | ㎡ | 5.6 |  | 0
下地ﾓﾙﾀﾙ共 厚30程度
| 壁 ﾀｲﾙ撤去 | 集積共 | ㎡ | 3.2 |  | 0
| ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 枠共
| 鋼製戸撤去 | 集積共 | ㎡ | 52.6 |  | 0
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ | 集積共
| CB撤去 | 人力 | ｍ3 | 0.1 |  | 0
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 | 廻縁含
| 天井 ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | 集積共 | ㎡ | 27.7 |  | 0
| 1階女子便所.2階男子便所 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 屋内防水層
| 既存防水層撤去 | 集積共 | ㎡ | 1.4 |  | 0
0
0
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 6 頁
出 来 高
| 名 称 | 品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要 | 単位 | 数 量 | 数 量 | 金 額 | 備 考
0
0
| 発生材積込 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | ｍ3 | 1.6 |  | 0
| 発生材積込 | がれき類 | ｍ3 | 2.2 |  | 0
| 発生材積込 | 廃ﾎﾞｰﾄﾞ類 | ｍ3 | 0.3 |  | 0
0
| ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ類運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積み | ｍ3 | 1.6 |  | 0
| がれき類運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積み | ｍ3 | 2.2 |  | 0
| 廃ﾎﾞｰﾄﾞ類運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積み | ｍ3 | 0.3 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
小 計
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 7 頁
出 来 高
| 名 称 | 品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要 | 単位 | 数 量 | 数 量 | 金 額 | 備 考
３．鉄筋工事
| 鉄筋 | D13 SD295A | ㎏ | 12.4
| 鉄筋 加工・組立 |  | ㎏ | 12.4
| 運搬 |  | ㎏ | 12.4
| 内部便所 | 接着系樹脂ｶﾌﾟｾﾙ
| あと施工ｱﾝｶｰ | D13 全長180 横向き | 本 | 20.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 8 頁
出 来 高
| 名 称 | 品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要 | 単位 | 数 量 | 数 量 | 金 額 | 備 考
４．型枠工事
0
ﾄｲﾚ
| 普通合板型枠 | 基礎部 | ㎡ | 1.4
ﾄｲﾚ
| 型枠運搬費 | 30km程度 往復 4t車 | ㎡ | 1.4 |  | 0
| 小口割増 |  | 式 | 1.0
0
0
0
0
0
0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 9 頁
出 来 高
| 名 称 | 品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要 | 単位 | 数 量 | 数 量 | 金 額 | 備 考
５．コンクリート工事
0
| 生コンクリート | FC=24N-15ｰ25 基礎コン | ｍ3 | 0.3 |  | 0
ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち
| コンクリート打設手間 | 基礎コン | ｍ3 | 0.3
基本料金
| コンクリートポンプ圧送 | 1回の打設量が30㎥以上50㎥以下 | 回 | 2.0
圧送料金
| コンクリートポンプ圧送 | 1回の打設量が100㎥以上 | ｍ3 | 0.3
0
0
ｱｽ防ｼﾝﾀﾞｰｺﾝ
| 防水保護コンクリート | FC=21-18-25 | ｍ3 | 0.1
0
0
0
0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 10 頁
出 来 高
| 名 称 | 品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要 | 単位 | 数 量 | 数 量 | 金 額 | 備 考
６．防水工事
0
| 便所 | 露出絶縁
| ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 E-2 | 平場 | ㎡ | 1.4 |  | 0
| 小口割増 |  | 式 | 1.0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 11 頁
出 来 高
| 名 称 | 品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要 | 単位 | 数 量 | 数 量 | 金 額 | 備 考
７．タイル工事
0
| 床 磁器質ﾀｲﾙ貼 | 25×25 無釉 | ㎡ | 5.6 |  | 0
| 壁 陶器質ﾀｲﾙ貼 | 100×100 施釉 | ㎡ | 3.2 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 12 頁
出 来 高
| 名 称 | 品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要 | 単位 | 数 量 | 数 量 | 金 額 | 備 考
８．金属工事
0
内外枠共目地
| 天井点検口 | 450角 ｱﾙﾐ目地枠 | ヶ所 | 5.0 |  | 0
19型 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共
| 同上開口補強 | 450角 | ヶ所 | 5.0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 13 頁
出 来 高
| 名 称 | 品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要 | 単位 | 数 量 | 数 量 | 金 額 | 備 考
９．左官工事
床
| ﾓﾙﾀﾙ木ｺﾃ押え | 厚37 一般ﾀｲﾙ下地 | ㎡ | 5.6 |  |  | 0
| 壁 | 内壁ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地
| ﾓﾙﾀﾙ木ｺﾃ押え | 厚15 | ㎡ | 3.2 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 14 頁
出 来 高
| 名 称 | 品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要 | 単位 | 数 量 | 数 量 | 金 額 | 備 考
１０．金属製建具工事
＜ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ＞
| 1階男子便所 | ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ
| P-1 | W2,100+900×H1,900 | ヶ所 | 1.0 |  | 0
| 1階男子便所 | ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ
| P-2 | W860×H1,900 | ヶ所 | 1.0 |  | 0
| 1階女子便所 | ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ
| P-3 | W420+2,045+995×H1,900 | ヶ所 | 1.0 |  | 0
0
| 2階男子便所 | ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ
| P-5 | W3,405×H1,900 | ヶ所 | 1.0 |  | 0
| 2階男子便所 | ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ
| P-6 | W860×H1,900 | ヶ所 | 1.0
| 2階女子便所 | ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ
| P-7 | W820+2,380+1,390×H1,900 | ヶ所 | 1.0
| 2階女子便所 | ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ
| P-8 | W1,350×H1,900 | ヶ所 | 1.0 |  | 0
| 2階女子便所 | ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ
| P-9 | W900+1,540×H1,900 | ヶ所 | 1.0
| 2階女子便所 | ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ
| P-10 | W330+900×H1,900 | ヶ所 | 1.0
| 3階女子便所 | ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ
| P-11 | W400+1,480+910×H1,900 | ヶ所 | 1.0
| 4階女子便所 | ﾒﾗﾐﾝ化粧板+ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ
| P-12 | W400+1,480+910×H1,900 | ヶ所 | 1.0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 15 頁
出 来 高
| 名 称 | 品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要 | 単位 | 数 量 | 数 量 | 金 額 | 備 考
１１．塗装工事
素地B種 工程B種
| 天井 EP-G 塗替 | ｹｲｶﾙ板面 | ㎡ | 27.7
| 小 計 |  |  |  |  | 0
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 16 頁
出 来 高
| 名 称 | 品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要 | 単位 | 数 量 | 数 量 | 金 額 | 備 考
１２．内装工事
| 天井 | LGS下地 不燃
| ｹｲｶﾙ板 | 厚6 | ㎡ | 27.7 |  | 0
| ビス穴等補修 |  | 室 | 13.0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 17 頁
出 来 高
| 名 称 | 品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要 | 単位 | 数 量 | 数 量 | 金 額 | 備 考
１１．電気工事
| 1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) | ｍ | 71
| 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1種金属線ぴ(MM1)附属品 | 個 | 20
| ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | 1種金属線ぴ(MM1)附属品 | 個 | 20
| 合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) | D44 浅型 | 個 | 16
| 600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) | 2.0㎜ | ｍ | 82
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF | 2.0㎜-3C 管内 | ｍ | 50
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF | 2.0㎜-3C ﾋﾟｯﾄ・天井 | ｍ | 51
連用形2P15A×1
| ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付 一体形) | 個 | 11
| 金属短管貫通処理(壁・床共用) | (19) | か所 | 6
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口) | 100～150mm | か所 | 6
取外再取付
| ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 | 個 | 9
取外再取付
| 埋込灯 |  | 個 | 4
取外再取付
| 非常照明（露出型）LED |  | 個 | 1
取外再取付
| 感知器 |  | 個 | 3
| 小 計 |  |  |  |  | 0
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 18 頁
出 来 高
| 名 称 | 品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要 | 単位 | 数 量 | 数 量 | 金 額 | 備 考
１２．衛生器具設備
ｸｲｯｸﾀﾝｸ式
| 腰掛大便器 | 暖房洗浄便座 | 組 | 12
| 車椅子対応洗面器 | 自動水栓1個 | 組 | 1
| 棚付二連紙巻器 |  | 個 | 12
| 自動水栓 | 手動ｽｲｯﾁ付 | 個 | 16
| 化粧鏡 | 500x1000 | 枚 | 1
| Ｌ型手すり |  | 個 | 12
| 跳ね上げ式手すり |  | 個 | 1
| ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ |  | 個 | 2
| ﾁｪﾝｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ |  | 個 | 2
| 洋便器化工事 |  | 組 | 10
| 身障者用洗面器取付 | そで無し、自動水栓1個 | 組 | 1
| 水栓 取付 |  | 個 | 16
| 紙巻器 取付 |  | 個 | 12
| 鏡 取付 | 600x800程度 | 枚 | 1
| ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ 取付 |  | 個 | 1
| ﾁｪﾝｼﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ 取付 |  | 個 | 1
| 手すり 取付 |  | 個 | 13
| 小 計 |  |  |  |  | 0
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 19 頁
出 来 高
| 名 称 | 品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要 | 単位 | 数 量 | 数 量 | 金 額 | 備 考
１３．給水設備工事
| 給水 | ねじ~フランジ接合 便所
| ポリ粉体ライニング鋼管(SGP-PB) | 20A | m | 2
| 給水 | ねじ~フランジ接合 便所
| ポリ粉体ライニング鋼管(SGP-PB) | 25A | m | 19
ポリスチレン 天井内
| 給水管 保温 | アルミガラス化粧筒 20A | m | 2
ポリスチレン 天井内
| 給水管 保温 | アルミガラス化粧筒 25A | m | 19
鋼管
| 配管接続 | 20A 保温有 | か所 | 1
鋼管
| 配管接続 | 25A 保温有 | か所 | 12
| 小 計 |  |  |  |  | 0
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 20 頁
出 来 高
| 名 称 | 品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要 | 単位 | 数 量 | 数 量 | 金 額 | 備 考
１４．排水通気設備工事
| 排水 | 機械室・便所
| 排水用塩ビライニング鋼管(黒)改修 | 40A | m | 1
| 排水 | 機械室・便所
| 排水用塩ビライニング鋼管(黒)改修 | 75A | m | 14
ポリスチレン 天井内
| 排水管 保温 | アルミガラス化粧筒 40A | m | 1
ポリスチレン 天井内
| 排水管 保温 | アルミガラス化粧筒 75A | m | 14
鋼管
| 配管接続 | 40A 保温有 | か所 | 1
鋼管
| 配管接続 | 75A 保温有 | か所 | 12
| 小 計 |  |  |  |  | 0
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 21 頁
出 来 高
| 名 称 | 品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要 | 単位 | 数 量 | 数 量 | 金 額 | 備 考
１５．換気設備
| FV-1 | 低騒音形
| 天井換気扇 | 300m3/hx50Pa 1Φ100V | 台 | 8
| FV-2 | 低騒音形
| 天井換気扇 | 100m3/hx50Pa 1Φ100V | 台 | 1
| 換気扇 据付 | 150φ以下 | 台 | 9
| 小 計 |  |  |  |  | 0
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 22 頁
出 来 高
| 名 称 | 品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要 | 単位 | 数 量 | 数 量 | 金 額 | 備 考
１６．撤去工事
【給水設備】
再使用しない
| 給水管 撤去 | ねじ接合 機械室・便所 20A | m | 2
再使用しない
| 給水管 撤去 | ねじ接合 機械室・便所 25A | m | 19
再使用しない
| 給水管保温 撤去 | ポリスチレン 天井内 20A | m | 2
再使用しない
| 給水管保温 撤去 | ポリスチレン 天井内 25A | m | 19
| 配管切断（鋼管類）・手間のみ | 保温有 20A | か所 | 1
| 配管切断（鋼管類）・手間のみ | 保温有 25A | か所 | 12
| 【排水通気設備】 |  |  | 0
再使用しない
| 排水管 撤去 | 機械室・便所 40A | m | 2
再使用しない
| 排水管 撤去 | 機械室・便所 75A | m | 19
| 配管切断（鋼管類）・手間のみ | 保温有 40A | か所 | 1
| 配管切断（鋼管類）・手間のみ | 保温無 75A | か所 | 12
0
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 23 頁
出 来 高
| 名 称 | 品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要 | 単位 | 数 量 | 数 量 | 金 額 | 備 考
【換気設備】
再使用しない
| 天井扇 撤去 | #20cm | 台 | 9
【衛生器具設備】
再使用しない
| 大便器 撤去 | 洗浄弁式 | 組 | 2
再使用しない
| 和風便器 撤去 | 洗浄弁式 | 組 | 12
再使用しない
| 洗浄弁 撤去 |  | 個 | 14
再使用しない
| 洗面器 撤去 | 水栓1個 | 組 | 1
再使用しない
| 鏡 撤去 |  | 枚 | 1
再使用しない
| 水栓 撤去 |  | 個 | 16
| 小 計 |  |  |  |  | 0

## 産廃３号
（ 三号様式） | [9 empty] | 頁
|  | 設 計 | 令和 年 月 日 |  |  |  | 設 計 者
設 計 内 訳 書 |  | 建設場所 |  | 七尾市三島町 地内
工 事 費 一 金 |  | 円 也
但し、七尾商工会議所 トイレ洋式化・手洗い自動水栓化工事の内、産業廃棄物処分費
出 来 高
名 称 | 品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要 |  | 単位 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額 | ％ | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処分費 |  |  | 式 |  | 1 |  | 0
計 | [6 empty] | 0

## 産廃４号
（四号様式）（内訳明細書） | [6 empty] | 頁
出 来 高
| 名 称 | 品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要 | 単位 | 数 量 | 数 量 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処分費
建築
| ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 |  | t | 3.6
| がれき類処分費 |  | kg | 370
| 廃ﾎﾞｰﾄﾞ類処分費 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 | kg | 2.0
機械設備
| 金属くず |  | kg | 244
| 陶器類 |  | kg | 349
| 保温材 |  | m3 | 0.23
小 計